ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора интеллектуальных датчиков давления СДВ SMART

| Общая информация |
| --- |
| Заказчик*: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес установки *: | E-mail: |
| Проект *: |
| Назначение датчика *: | Место установки *: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Параметр |  |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Разрежение Перепад давления Абсолютное давление Давление-Разрежение Гидростатическое |
| Измеряемая среда |  |
| Рабочее избыточное давление | от до |
| Верхний предел измерения (шкала прибора) * | от до |
| Основная погрешность измерения | 0,1% 0,15% 0,25% 0,5% |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Температура измеряемой среды | от до °С |
| Перегрузка по давлению | от до |
| Исполнение по взрывозащите * | Exd (Взрывонепроницаемая оболочка 1ExdIIСT5Х) 0ExiaIICT5X (Искробезопасная электрическая цепь) Общепромышленное исполнение |
| Выходной сигнал * | 4-20 мА + HART 20-4 мА + HART 4-20 мА + √ + HART |
| Индикация * | со светодиодным индикатором (ЭП1) без индикатора (ЭП) |
| Климатическое исполнение * | t1 от - 5 до + 50 (УХЛ 3.1) t12 от - 10 до + 70 (ТС1) t10 от - 40 до + 70 (У2) t13 от + 1 до + 70 (ТВ1) t8 от - 25 до + 70 (Т3) t15 от - 55 до + 70 (У2) t16 от - 61 до + 70 (У2) |
| Монтаж датчика |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом | М20х1,5 – для датчиков И, А, В, ИВ К1/4 – для датчиков ДД |
| Электрическое подключение | K01 - Кабельный ввод с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 7–12 мм. Никелированная латунь. MBA20M-11 К02 - Кабельный ввод FG1IKS с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Нержавеющая сталь. ExdIIC. К03 -Кабельный ввод FG1IBK с резьбой М20×1,5, для небронированного кабеля диаметром 6–12 мм. Никелированная латунь. ExdIIC. К05 -Кабельный ввод FGA1IBK с резьбой М20×1,5, для бронированного кабеля диаметром 6–12 мм, толщина брони до 1,4 мм. Никелированная латунь. ExdIIC. ШР-14 ШР-22 |
| Расположение электрического подключения | П - справа от клеммной колодки Л - слева от клеммной колодки |
| Дополнительные опции |
| Одно-вентильный клапанный блок для ДИ, ДА, В, ИВ, БК-3 (с дренажом) количество |
| Двух-вентильный клапанный блок для ДИ, ДА, В, ИВ, количество |
| Клапанный блок для подключения датчиков перепада давления 3-х вентильный 5-и вентильный количество |
| КМЧ Т кронштейн крепления клапанного блока на трубе Ф50 количество |
| КМЧ СК кронштейн крепления ДД на трубе Ф50 количество |
| Мембранный разделитель количество |
| Линия капиллярная количество |
| Примечания: |